Лабораторна робота №3

Аналіз і дослідження дискретного ПІ алгоритму управління

Мета роботи: Вивчити методи аналізу дискретного ПІ алгоритму управління і визначення параметрів їх налагодження. Дослідити динамічні властивості типового дискретного Пі регулятора методом комп’ютерного моделювання.

Загальні відомості

Регулятор – це пристрій, який формує управляючу дію на об’єкт регулювання, яка є функцією відхилення регулювальної величини від заданого значення E(t) (похибки регулювання), її похідної, інтеграла відхилення та інших змінних. Функціональна залежність управляючої дії регулятора від похибки та інших змінних називаються алгоритмом (законом) управління, який у загальному вигляді подамо виразом

Ut=F(Et, dE(dt, Etdt…).				(1)

У цифрових системах керування найчастіше застосовують типові дискретні алгоритми управління, які є зручні для добору параметрів регулятора для заданого об’єкта регулювання. Зазвичай вони відповідають неперервним типовим алгоритмам управління (П, ПІ, ПІД). Розглянемо неперервний типовий ПІ алгоритм управління

Ut=kпEt+1TiEtdt, 					(2)

де U(t) – вихідний сигнал (управління) регулятора, E(t) – похибка регулювання, Ti – стала часу складової частини регулятора, kп – коефіцієнт пропорційності регулятора.

За виразом (2) чітко простежується П– складова та І– складова алгоритму управління. Для дискретної реалізації алгоритму управління здійснимо операцію інтегрування методом прямокутника. Тоді при малому часі квантування Т управління (2) можна подати у вигляді різницевого виразу для такту n

Un=KпEn+TTin=0nEn-1 						(3)

Аналогічно для наступного такту

Un-1=KпEn-1+TTin=0n-1En-2 					(4)

Одержані вирази є нерекурентними, тому незручними для обчислень при реалізації ПІ алгоритму управління. Подамо алгоритм у приростах (швидкісного), отримаємо

Un-Un-1=KпEn-En-1+TTiEn.				(5)

Після перетворень

Un-Un-1=Kп1+TTiEn.					(6)

Звідси виводимо рекурентну форму дискретного ПІ алгоритму управління

Un=KпUn-1+g0En+g1En-1,					(7)

де параметри налагодження (коефіцієнти) дискретного ПІ регулятора

g0=Kп1+TTi 			g1=-Kп  .						(8)

За виразам (7) визначимо дискретну передавальну функцію дискретного ПІ регулятора як відношення z – перетворення управління U(z) до похибки E(z)

Gz=U(z)E(Z)=g0+g1z-11-z-1   	.					(9)

Вираз (7) застосовують для програмної реалізації (складання програми) дискретного ПІ регулятора. Натомість вираз (9) застосовують для апаратної реалізації дискретного регулятора і його моделювання.

За виразом (9) передавальної функції розроблена структурна схема моделі дискретного ПІ регулятора у Simulink (рис. 1).

За структурною схемою можна визначити дискретну передавальну функцію регулятора, яка аналогічна виразу (9). На рис. 2 подана перехідна характеристика дискретного ПІ регулятора (реакція регулятора на одиничну ступеневу дію) для наступних параметрів налагодження g0=2, g1=-1, T=1

Рис. 2. Перехідна характеристика дискретного ПІ регулятора

Перша дискрета управління U0 відповідає коефіцієнту g0. Величина ступеня І складової управління ∆U=g0+g1 є сталою і характеризує швидкість наростання управління.

Методика і порядок роботи

Дослідження дискретного алгоритму управління здійснюється методом комп’ютерного моделювання. Спочатку необхідно запустити MATLAB: Simulink. Відкрити робоче вікно Simulink. Із відповідних бібліотек Simulink у робоче вікно моделі перенести блоки необхідні для побудови структурної схеми дискретного регулятора відповідно до рис. 1. За допомогою графічного редактора побудувати структурну схему моделі регулятора. Після цього налагоджують параметри моделі регулятора для конкретного завдання і варіанту і здійснюють дослідження.

Завдання 1. Опрацювати і дослідити дискретну модель ПІ регулятора для сталого часу квантування. Структурна схема моделі дискретного ПІ регулятора відповідає рис. 1. Для побудови структурної схеми моделі регулятора спочатку необхідно відкрити робоче вікно моделі. Для реалізації схеми спочатку необхідно із бібліотеки Discrete за допомогою миші перенести блок Discrete Transfer Fcn. Опісля перенести блоки сумування Add та блок Gajn. Для візуалізації результатів моделювання тобто візуалізації дискретного управління яке формує регулятор застосовують блок Scope. За допомого графічного редактора Simulink на основі рис.1 опрацювати структурну схему моделі ПІ регулятора. Дискретна передавальна функція ПІ регулятора подана виразом (9).

Основними параметрами налагодження дискретного ПІ регулятора виступають коефіцієнти чисельника (g0,g1) його передавальної функції, які розраховуються за виразом (8) і відповідають потрібним параметрам аналогового регулятора d(Kп,Ti) та час квантування Т дискретного регулятора. Коефіцієнти g0,g1 є локальними параметрами налагодження дискретного ПІ регулятора. Щоб дискретний алгоритм управління відповідав неперервному, необхідно виконати умову для абсолютних значень коефіцієнтів g0>g1.

Для лабораторних досліджень у табл. 1 задано варіанти вихідних даних деяких параметрів дискретного ПІ регулятора.

Таблиця 1

Вихідні дані і параметри ПІ регулятора

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час квантування | 10 | 0,5 | 5 | 1 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

| Параметри налагодження регулятора |  |  | Результати дослідження |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kп | g0 | g1 | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | ∆U | Umax |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідно до заданого варіанту налагодити параметри блоків Discrete Transfer Fcn, на заданий час квантування Т, шляхом введення у діалогове вікно заданого часу квантування Sampele time. Для номінального значення коефіцієнти передачі регулятора Кп=1 задати цілі числові значення параметрів налагодження регулятора, наприклад, g0=2,  g1=-1 і ввести їх начення у діалогові вікна блоків Gajn. Запустити модель.  Спостерігати сформоване регулятором у управління у блоці візуалізації Scope. Записати у таблицю 1 дискрети управління U0,  U1,  U2…, приріст управління (ступень)  ∆U та максимальне значення управління  Umax.

Здійснити роздрук результатів моделювання (перехідних характеристик) дискретного ПІ регулятора.

Дослідити вплив коефіцієнта передачі регулятора Кп на перехідну характеристику заданих значень Кп. Результати досліджень (Ui,∆U,Umax) подати у таблиці 1. Здійснити роздрук перехідної характеристики для різних значень  Кп.

Завдання 2. Дослідження впливу зменшення часу квантування на динамічні властивості дискретного ПІ регулятора. У багатьох цифрових системах керування можна вибирати час квантування. Залежно від інерційності об’єкта регулювання, заданої точності системи та інших параметрів. Однак, зміна часу квантування викликає зміну коефіцієнтів передавальної функції (9) і параметрів налагодження (8) ПІ регулятора, отож його динамічних властивостей. Отже, актуальним завданням є аналіз впливу часу квантування на динамічні властивості дискретного ПІ регулятора, яке здійснюється методом комп’ютерного моделювання.

На рис. 3 подана загальна структурна схема моделі для порівняльного аналізу перехідних характеристик дискретних регуляторів із різним часом квантування.

Рис. 3. Загальна структурна схема моделі для порівняльного аналізу перехідних характеристик ПІ регуляторів із різним часом квантування

Перша модель дискретного ПІ регулятора налагоджується на заданий час Т квантування. Натомість друга модель налагоджується на час квантування удвічі менший (Т/2). Сформоване управління першим регулятором Un1 та другим  Un2подається на фхід мультиплексора Мих. Тому блок Scope паралельно візуалізує дві перехідні характеристики регулятора для двох різних часів квантування.

На основі рис. 3 та побудованої  структурної схеми дискретного ПІ регулятора (рис. 1) опрацювати розгорнуту структурну схему моделі для порівняльного аналізу перехідних характеристик, яка містить дві одинакові моделі ПІ регуляторів, виходи яких подати на мультиплексор , звідти на блок візуалізації Scope.

Налагодити першу і другу моделі ПІ регулятора на задані номінальний час квантування, та коефіцієнт передачі регулятора Кп=1. Задати параметри g0=2,  g1=-1.

Для лабораторних досліджень у таблиці 2 задані варіанти вихідних даних і часу квантування.

Таблиця 2

Вихідні дані часів квантування

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час квантування Т | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
| Час квантування Т/2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.025 |
| Управління | Результати досліджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискрети | U0 |  | U1 |  | U2 |  | ∆U |  | Umax |  |
| U(T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U(T/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Налагодити першу модель ПІ регулятора на задані параметри (Кп=1,  g0=2, g1=-1) і час квантування Т згідно заданого варіанту. Здійснити пробний запуск першої моделі.

Налагодити другу модель ПІ регулятора на попередні задані параметри і зменшити час квантування Т/2 згідно заданого варіанту. Здійснити пробний запуск другої моделі.

Дослідити вплив зменшення часу квантування на перехідну характеристику регулятора для заданих значень часу квантування. Результати досліджень дискрету (U0, U1,U2,…,∆U,Umax) для двох значень часу квантування подати у таблиці 2. Здійснити роздрук перехідної характеристики для різного часу квантування.

Завдання на лабораторну роботу

- Вивчити загальні відомості про дискретний ПІ регулятор  та його математичний опис і властивості.

- Вивчити методику і порядок проведення роботи.

- Побудувати структурну схему ПІ регулятора моделі у вікні моделі із блоків бібліотеки Simuink.

- Налагодити параметри моделі дискретного ПІ регулятора для виконання першого завдання. Дослідити вплив коефіцієнта передачі регулятора Кп на перехідну характеристику регулятора. Записати у таб.1 результати досліджень дискрети управління U0,  U1,  U2…, приріст управління ∆U та Umax для заданих значень Кп. роздрукувати 2-3 графіки перехідних характеристик регулятора для різних коефіцієнтів передачі Кп.

- За структурною схемою рис. 3. Опрацювати розгорнуту структурну схему двох моделей дискретних ПІ регуляторів.

- Налагодити параметри першої і другої моделей регуляторів для різних часів квантування Т та Т/2 згідно заданого варіанту.

- Дослідити вплив часу квантування на перехідну характеристику регулятора. Записати у таб. 2 результати досліджень дискрету управління U0,  U1,  U2…, приріст управління ∆U та Umax для заданих значень часу квантування Т та Т/2. Роздрукувати 2 графіки перехідних характеристик регулятора для різного часу квантування.

- Скласти звіт про роботу, який повинен містити:

- загальні відомості про дискретний ПІ регулятор, його математичний опис різницевим рівнянням і дискретною передавальною функцією та перехідною характеристикою;

- структурну схему моделі регулятора та її опис для побудови перехідних характеристик;

- структурну схему двох моделей та її опис для дослідження впливу часу квантування на перехідні характеристики регулятора;

- результати досліджень, поданих у вигляді таблиць, їх пояснення;

- роздруки графіків перехідних характеристик ПІ регулятора та їх пояснення;

- висновки за результатами досліджень ПІ регуляторів.