Лабораторна робота №4

Аналіз і дослідження дискретного послідовного ПІД алгоритму управління

Мета роботи: Вивчити методи аналізу дискретного послідовного ПІД алгоритму управління і визначення параметрів їх налагодження. Дослідити динамічні властивості типового дискретного ПІД регулятора методом комп’ютерного моделювання.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Типовий ПІД регулятор – це пристрій , який формує управляючу дію (управління) на об'єкт регулювання , яка є функцією відхилення регульованої величини від заданого значення (похибки регулювання) E(t) , її похідної та інтеграла відхилення. Функціональна залежність управляючої дії регулятора від похибки та інших змінних називають алгоритмом(законом) управління , який для неперервного ПІД регулятора подамо виразом

U(t) = F( E(x) , dEt/dt ,∫ E(t)/dt) .              (1)

Застосування типового ПІД алгоритму у цифрових системах покращує якість регулювання при дії на об’єкт середньо частотних збуреннях. Зазвичай дискрені алгоритми відповідають неперервному типовому ПІД алгоритму  управління

U(t)  = Kn[ E(t) + 1Ti∫E(t)dt + TadEtdt ,            (2)

Де U(t) – вихідний сигнал (управління ) регулятора , E(t) – похибка регулювання , Ti - стала часу I – складової частини регулятора  , Тд - стала часу Д – складової регулятора , Kn – коефіцієнт передачі регулятора.

Для дискретної реалізації алгоритму управління (2) здійснемо операцію інтегрування методом прямокутника , а диференціювання визначиомо методом простої різниці. Тоді при малому часі квантування Т управління (2) можна подати у вигляді різницевого виразу для такту n

Un = Kn [En+ TTi n=0nEn-1 + TдТ [ En - En-1]] ,     (3)

Аналогічно можна записати управління для наступних тактів. Одержаний вираз є нерекурентним , тому незручним для обчислення. У випадку подання алгоритму в приростах (швидкістного) матимемо

Un - Un-1=Kn[En+En-1+ TTiEn+ TдT [En- 2En+ En-2]]       (4)

Після перетворень

Un-Un-1=Kn [ 1+TTi+TдTEn-1+2TдTiEn-1+TдTEn-2 ]     (5)

Звідти виводимо рекурентну формулу дискреного ПІД алгоритму управління

Un=Kn [ Un-1+q0En+q1En-1+q2En-2 ]                 (6)

Де параметри налагодження (коефіцієнти) дискретного регулятора

q0=Kn[1+TTi+TДT]

q1=-Kn[1+2TдT]                                      (7)

q2=KnTдT

Значення коефіцієнтів q0,q1,q2 визначаються із умови реалізації потрібних параметрів аналогового регулятора (Kn,Ti,Tд) та часу квантування цифрової системи керування.

На основі теореми z-перетворення про оператор зсуву (z-1) , застосувавши його різницевого (дискретного) алгоритму управління (а саме Un→U(z) ;Un-1→U(z)Z-1; En→E(z); En-1=E(z)z-1; En-2→E(z)z-2, одержимо алгоритм дискретного управління ПІД регулятора у z–перетворенні

U(z)=Kn[U(z)z-1+q0E(z)+q1E(z)z-1+q2E(z)z-1           (8)

Звідси визначимо дискретну передавальну фунцію дискретного під регулятора як функцію відношення z-перетворення як управління U(z) до z-перетворювання похибки регулювання E(z)

G(z) = U(z)F(z)=q0+q1z-1+q2z-21-z-1                               (9)

Вираз (6) застосовують для програмної реалізації (складання програм) алгоритму дискретного ПІД регулятора. Натомість вираз (9) – для апаратурної реалізації дискретного регулятора і його моделювання.

За виразом (9) передавальної функції розроблено структурну схему моделі дискретного ПІД регулятора у Simulink (рис.1).

Рис.1 Структурна схема дискретного ПІД регулятора

За структурною схемою можна визначити дискретну передавальну функцію регулятора яка аналогічна виразу (9). Для апаратурної реалізації дискретного ПІД регулятора необхідно мати три блоки затримки 1/z, два суматори та три блоки сталого множення з коефіцієнтами  q0q1q2.Натомість для моделювання дискретного ПІД регулятора у Simulink необхідно мати три блоки: Discrete, Transfer, Fcn; два блоки для сумування Add і три блоки сталих коефіцієнтів l Gajn у яких задають параметри налагодження регулятора (q0q1q2).

Щоб алгоритми дискретного управління відповідав неперервному  , необхідно виконувати натупні залежності між коефіцієнтами:

q0>0

q1<-q0

-(q0+q0)<q2<q0.                                     (10)

Для зручності вибору параметрів налагодження ПІД регуляторів на рис.2 подано приклад розташування нормованих цілочисельних параметрів налагодження на осі параметрів

Рис.2 Розташування параметрів налагодження ПІД регулятора на осі параметрів.

Зауважимо, що  коефіцієнт передачі регулятора необхідно вибирати в межах 1<Kn<10. Основні динамічні властивості дисктретного ПІД регулятора  визначає перехідна характеристика , у вигляді графічної залежності урпавління регулятора при подачі на вхід одиничного ступеневого сигналу. Для прикладу на рис.3 родана перехідна характеристика дискретного ПІД регулятора (реакція регулятора на одиничну ступеневу дію для наступних параметрів налагодження:

q0=4,q1=6,q2=3, T=

Рис.3 Перехідна характеристика дисктерного ПІД регулятора

Задаючи значення параметра q0 тим самим визначається початкове значення першої дискрети U0 управління (див.рис. 3). Значення інших параметрів виступають  з рис. 3. Величина ступені I-складової управління ∆U=q0+q1+q2

Якщо не дотримуватись співвідношень (10) вибору параметрів регулятора то дискретне управління не відповідатиме неперервному або регулятор може стати нестійким , що є особливістю схеми рис.1 дискретного ПІД регулятора , обумовлена наявністю замкнутого контура із додатнім зворотнім зв'язком.

МЕТОДИКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

Дослідження дискретного ПІД алгоритму управління здійснюється методом комп’ютерного моделювання. Спочатку слід запустити MATLAB:Simulink. Відкрити робоче вікно Simulink. Основними блоками для побудови дискретної моделі ПІД регулятора виступають блоки  Discrete Transfer Fcn із бібліотеки Discrete і блоки сумування Add та блок Gajn , які переносять у відкрите робоче вікно Simulink.

На основі рис.1 із блоків розміщених у робочому вікні за допомогою графічного редактора Simulink побудувати структурну схему дискретної моделі ПІД регулятора. Для імітації похибки регулювання En застосувати блок Constanta , а для візуалізації управління , яке формує регулятор застосувати блок Scope.

Завдання 1. Опрацювати модель дискретного ПІД регулятора , визначити числові параметри налагодження регулятора (Kn,q0,q1,q2) і дослідитивплив змінних параметрів налагодження на перехідну характеристику регулятора для заданого сталою часою квантування. У завданні задається тільки один із чотирьох параметрів , а саме локальний параметр qi. Вибір двох інших параметрів  здійснюється на основі співвідношення (10). Для зручності дослідження  потрібно вибирати цілі числові значення параметрів налагодження.

Для лабораторних досліджень у таб.1 задані варіанти данних і параметрів дискретного ПІД регулятора і заданий час кватнування Т.

Таблиця 1.

Вихідні дані і параметри налагодження ПІД регулятора для Kn=1

| Варіанти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час квантування T | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2 | 5 | 0,05 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Коефіцієнти | Параметри налагодження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q0 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 |
| q1 |  | -4 |  |  | -6 |  |  | -3 |  |  |
| q2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |
| Результати досліджень (дискрети управління) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметри | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | ∆U | Umax |
| q0q1q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q0q1q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q0q1q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідно до заданого варіанту налагодження параметрів моделі у блоках Discrete Transfer Fcn задають час квантування Т шляхом уведення у їх діалогове вікно час квантування Sample Time. Для заданого варіанту параметри дії визначити із умови (10) два інших параметри налагодження (q0,q1,q2) і їх числові значення ввести у діалогові вікна блоків Gajn , задати час моделювання Tm=(10%20) T , запутити модель. Спостерігати сформоване регулятором управління у блоці візуалізації Scope. Якщо управління не відповідає рис.3, тоді необхідно заново визначити параметри і налагодити иодель регулятора. Записати у таб.1 результати досліджень (дискрети управління U0,U1,U2…  пристрій управління (ступень) ∆U  та максимальне значення управління Umax.

Здійснити роздрук результатів моделювання(перехідну характеристику) дискретного ПІД регулятора.

Дослідити вплив зміни параметрів регулятора qi на перехідну характеристику. Результати досліджень подати у таб.1.

Завдання 2. Дослідити вплив зменшення часу квантування на динамічні властивості дискретного ПІД регулятора. У багатьох цифрових системах керування можна вибирати чи розраховувати час квантування залежно від сталої часу об’єкта регулювання заданої точності системи та інших параметрів. Однак зміна часу квантування викликає зміну коефіцієнтів передавальної функції (9), отож параметрів налагодження регулятора (10) та їх перехідної характеристики. Отже, актуальним завданням є аналіз впливу часу квантування на динамічні властивості дискретного ПІД регулятора , яке здійснюється методом комп'ютерного моделювання

На рис. 4 подана загальна структурна схема моделі для порівняльного аналізу перехідних характеристик дискретних ПІД регуляторів із різним часом квантування.

Рис.4.Загальна структурна схема моделі для порівняльного аналізу перехідних характеристик регуляторів із різним часом квантування.

Перша модель дискретного ПІД регулятора налагоджується на заданий час Т квантування. Натомість друга модель налагоджується на час квантування у двічі менший T/2/ Сформоване управління першим регулятором Un1  та другим Un2 на вхід мультиплексора Mux. Тому блок Scope  паралельно візуалізує  дві перехідні характеристики для двох різних часів квантування регулятора.

На основі рис. 4 та побудованої структурної схеми дискретного ПІД регулятора (рис.1) опрацювати розгорнуту схему моделі для порівняльного  аналізу перехідних характеристик для двох моделей ПІД регуляторів із різним часом квантування.

Налагодити першу і другу моделі ПІД регулятора на заданий номінальний час квантування та коефіцієнт передачі регулятора Kn=1. Задати попередньо опрацьовані варіанти параметрів (q0,q1,q2) у діалогові вікна першої і другої моделі ПІД регуляторів. Задати час квантування у блоках дискретних передавальних функцій.

Для лабораторних досліджень у таб.2 задати варіанти вихідних данних часу квантування.

Таблиця 2.

Вихідні дані часів квантування

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Час квантування T | 1 | 5 | 2 | 10 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,05 |
| Час квантування T/2 | 0,5 | 2,5 | 1 | 5 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,025 |
| Управління | Результати досліджень (дискретне управління) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дискрети | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | ∆U | Umax |
| U(nT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U(n T/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Налагодити першу і другу моделі на одинакові параметри налагодження для попереднього завдання (q0,q1,q2) і заданій у таб.2 час квантування Т. Здійснити пробний запуск моделей. Якщо параметри моделей задані правильно , то перехідні характеристики обох моделей ПІД регуляторів співпадатимуть , отож у блоці візуалізації Scope буде одна перехідна характеристика. Коли параметри налагодження задані неправильно , у блоці візуалізацій буде дві перехідні характеристики. У такому випадку необхідно перевірити задані параметри налагодження моделей у діалогових вікнах блоків , виявити помилки і ввести правильні параметри . Повторно здійснити пробний запуск моделей. Якщо параметри задані правильно  , тоді у другій моделі ПІД регулятора удвічі зменшити час квантування Т/2  (згідно таб. 2) в усіх блоках дискретних передавальних функцій.

Здійснити контрольний запуск моделі. Якщо у блоці  візуалізацій буде дві перехідні характеристики , то налагодження параметрів моделей є правильним.

Дослідити вплив зменшення часу квантування на перехідну характеристику регулятора до заданих значень часу квантування. Результати досліджень (дискрети U0,U1,U2… ∆U,Umax) подати у таб.2. Здійснити роздрук перехідної характеристики для двох значень часу квантування.

ЗАВДАННЯ НА ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ

1. Вивчити загальні відомості про дискретний ПІД регулятор , його математичний опис , властивості і параметри налагодження.

2. Вивчити методику і порядок проведення роботи.

3. Побудувати структуру схему моделі ПІД регулятора  у вікні моделей із блоків бібліотеки Simulink.

4. Визначити і налагодити параметри моделі дискретного ПІД регулятора (q0,q1,q2) для виконання першого завдання. Дослідити вплив параметрів налагодження на перехідну характеристику регулятора. Записати у таб.1 результати досліджень дискретного управління (U0,U1,U2… ∆U,Umax⁡) для заданих значень параметрів налагодження. Роздрукувати 3-4 графіки перехідних характеристик регулятора для різних параметрів налагодження.

5. Опрацювати структурну схему моделі для виконання другого завдання. На основі схеми рис.4 скопіювати дві моделі ПІД регуляторів розроблені у попередньому завданні для заданих параметрів.

6. Налагодити параметри першої і другої моделей регулятора на одинакові параметри налагодження (qi,Т) згідно заданого варіанту для Kn=1 у діалогових вікнах першої і другої моделі. Здійснити пробний запуск моделей. Якщо параметри моделей задані правильні , то перехідні характеристики обох моделей будуть одинакові, тому у блоці візуалізації Scope  буде одна перехідна характеристика. Коли параметри неправильні , то дві перехідні характеристики. У такому випадку необхідно перевірити задані параметри налагодження моделей , виявити помилки і ввести правильні параметри.

7. У другій моделі регулятора задати нове значення часу квантування T/2 згідно заданого у таб.2 варіанту.

8. Дослідити вплив часу квантування на перехідну характеристику регулятора. Записати у таб.2 результати досліджень послідовних дискрет управління (U0,U1,U2…приріст  управління ∆U та Umax ) для заданих значень часу квантування T та T/2. Роздрукувати 2 графіки перехідних характеристик регулятора для різного часу квантування.

9. Скласти звіт відомості про дискретний ПІД регулятор , його математичний опис , різницевим рівнянням і дискретною передавальною функцією і перехідною характеристикою,

-Загальні відомості про дикретний ПІД регулятор , його математичний опис  , різницевим рівнянням і дискретною передавальною функцією і перехідною характеристикою

- структурна схема моделі ПІД регулятора та її опис для дослідження впливу часу квантування на перехідну характеристику регулятора,

- результати досліджень поданих у вигляді таблиць , їх пояснення,

- роздруки графіків перехідних характеристик ПІД регулятора та їх пояснення,

- висновки за результатами досліджень ПІД регуляторів.